Информация о состоянии и загрязнении окружающей среды в районе расположения полигона ТБО ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

В соответствии с Приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1030 "Об утверждении Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду" МКУ «Дорожник» информирует о состоянии и загрязнении окружающей среды в районе расположения полигона ТБО ЗАТО г. Радужный по результатам мониторинга 2021г.:

атмосферный воздух:

- концентрация сероводорода превышает фоновую концентрацию на 40%, но не превышает ПДК;

- концентрации аммиака, углерода оксида, азота диоксида, метана не превышают фоновых концентраций и ПДК

вода:

| Наименование показателя | Результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов по отношению к фону |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| рН, ед, рН | произошло закисление | произошло защелачивание | произошло защелачивание | произошло закисление |
| Фосфат-ион | не изм. | не изм. | увел. на 6% | увел. на 72% |
| ХПК | увел. на 92% | не увел. | не увел. | не увел. |
| БПК5, мгО2/дм3 | увел. на 76% | не увел. | не увел. | не увел. |
| Взвешенные вещества | увел. на 41% | не увел. | не увел. | не увел. |
| Сухой остаток | увел. на 34% | не увел. | не увел. | увел. на 19% |
| Сульфат-ион | не изм. | не увел. | не увел. | не изм. |
| Хлорид-ион | не изм. | не увел. | не увел. | не изм. |
| Аммоний-ион | увел. на 64% | не увел. | не увел. | не увел. |
| Нитрит-ион | не увел. | не увел. | увел. на 5% | не изм. |
| Нитрат-ион | не изм. | не увел. | не увел. | увел. на 74% |
| Железо общее | увел. на 24% | не увел. | не увел. | не увел. |
| Нефтепродукты | увел. на 31% | не увел. | не увел. | не увел. |
| АПАВ | увел. на 54% | не увел. | не увел. | не увел. |
| НПАВ | не изм. | не изм. | не изм. | не изм. |
| Свинец | увел. на 42% | не увел. | не изм. | не изм. |
| Цинк | не увел. | не увел. | увел. на 10% | не увел. |
| Медь | увел. на 85% | не увел. | не изм. | не изм. |
| Никель | увел. на 92% | увел. на 15% | не изм. | не изм. |
| Ртуть | не изм. | не изм. | не изм. | не изм. |
| ОКБ (не более 500) | не превышает гигиен. норматив | - | не увел. | не изм. |
| ТБК (не более 100) | не превышает гигиен. норматив | - | не увел. | не изм. |
| колифаги | не изм. | не изм. | не изм. | не изм. |
| Патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллы | не изм. | не изм. | не изм. | не изм. |
| Яйца и личинки гельминтов | не изм. | не изм. | не изм. | не изм. |
| Патогенные кишечные простейшие | не изм. | не изм. | не изм. | не изм. |

почва:

| Наименование показателя | Результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов по отношению к фону |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| водородный показатель рН | произошло закисление | произошло закисление | произошло закисление | произошло закисление |
| нефтепродукты | увел. на 29 % | увел. на 39 % | увел. на 66% | увел. на 39% |
| медь, валовое содержание | увел. на 28% | увел. на 44% | увел. на 37% | увел. на 54% |
| цинк, валовое содержание | увел. на 26% | увел. на 43% | увел. на 38% | увел. на 85% |
| свинец | увел. на 41% | увел. на 20% | увел. на 7% | увел. на 9% |
| никель, валовое содержание | увел. на 6% | увел. на 21% | увел. на 60% | увел. на 36% |
| ртуть | не изм. | не изм. | не изм. | не изм. |
| железо | увел. на 10% | увел. на 40% | увел. на 11% | увел. на 7% |
| азот нитритов | увел. на 66% | увел. на 66% | увел. на 57% | не изм. |
| азот-нитратов | увел. на 16% | увел. на 53% | увел. на 51% | увел. на 45% |

Согласно проведенной оценки за 2019-2021г. идет увеличение концентраций загрязняющих веществ в подземных водах.

Факт увеличения концентраций загрязняющих веществ в подземных водах обусловлен увеличением количества захороненных отходов, ввиду того, что полигон ТБО является действующим полигоном.