Товарищество собственников жилья «Комфорт»

План подготовки жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018гг.

Владимирская область,  г. Радужный, 3 квартал, дом № 10

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проверить состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции | По результатам осмотра состояния жилого фонда | Август- Сентябрь | Сантехник- Синицын А.П. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 2 | Провести ревизию и ремонт запорной арматуры. | По результатам осмотра состояния жилого фонда | Июнь- Август | Сантехник- Синицын А.П. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 3 | Проверить исправность запорно-регулирующей арматуры | По результатам осмотра состояния жилого фонда | Июнь- Август | Сантехник- Синицын А.П. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 4 | Проверить закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие органы задвижек и вентилей | По результатам осмотра состояния жилого фонда | Июнь- Август | Сантехник- Синицын А.П. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 5 | Произвести чистку фильтров. | По результатам осмотра состояния жилого фонда | Июнь- Август | Сантехник- Синицын А.П. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 6 | Провести ревизию крышек ревизии. | По результатам осмотра состояния жилого фонда | Июнь- Август | Сантехник- Синицын А.П. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 7 | Запуск системы теплоснабжения | Согласно плана запуска | Сентябрь- Октябрь | Сантехник- Синицын А.П. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 8 | Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, лифтовых холлов,корридоров, подвального помещения и техэтажа). | По результатам осмотра состояния жилого фонда |  | Электрик- Козловский А.Н. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 9 | Ремонт и смена светильников. | По результатам осмотра состояния жилого фонда |  | Электрик- Козловский А.Н. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 10 | Замена одно тарифного общедомового узла учёта в ВРУ дома. Количество - 3 | По Акту ЗАО «Радугаэнерго» | Январь 2017г. | Электрик- Козловский А.Н. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 11 | Ремонт и утепление входных дверей, установка пружин, замена дверных приборов при необходимости | По результатам осмотра состояния жилого фонда |  |  | По Договорам-подрядам |
| 12 | Укрепление перил и поручней на лестничных маршах вставка недостающих элементов в металлических перилах лестниц | По результатам осмотра состояния жилого фонда |  |  | По Договорам-подрядам |
| 13 | Текущий ремонт лифта | Согласно графика лифтовой службы |  | Начальник цеха обслуживания лифтов | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 14 | Ремонт малых форм и игрового комплекса на детской площадке | По результатам осмотра состояния жилого фонда | Май- Август |  | По Договорам-подрядам |
| 15 | Окраска малых форм, игрового комплекса, лавочек и урн |  | Май- Август | Работник по уборке придомовой территории- Демидова Н.С. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 16 | Оформить Паспорт готовности дома к зимнему периоду эксплуатации |  | Август-Сентябрь | Председатель правления ТСЖ- Назаренко М.М. |  |

Председатель правления ТСЖ                                                     М.М. Назаренко