Товарищество собственников жилья «Комфорт»

План подготовки жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг.

Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 10

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проверить состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции | По результатам осмотра | Июнь | Сантехник | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 2 | Провести ревизию и ремонт запорной арматуры. | По результатам осмотра | Июнь- Август | Сантехник | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 3 | Замена задвижек на системе ХВС на входе в дом | По результатам осмотра | Август | Сантехник. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 4 | Подготовка теплового контура жилого фонда к эксплуатации в зимних условиях | По результатам осмотра | Август- Сентябрь | Сантехник | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 5 | Провести ревизию крышек ревизии. | По результатам осмотра | Июнь- Август | Сантехник | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Гидровнематическая промывка системы отопления | По результатам осмотра | Июль | Сантехник | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 7 | Запуск системы теплоснабжения | Согласно плана запуска | Сентябрь- Октябрь | Сантехник | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 8 | Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, лифтовых холлов, коридоров, подвального помещения и технического этажа). | По результатам осмотра | Январь- Декабрь | Электрик | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 9 | Замена однофазных квартирных электросчётчиков | По факту поломки | Январь- Декабрь | Электрик | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 10 | Окраска фасада цоколя, перил пандуса и входных дверей | По результатам осмотра | Июль- Сентябрь |  | По Договорам-подряда |
| 11 | Установка, с применением сварочных работ, ограждений в подвал с двух сторон МКД | По результатам осмотра | Август-Сентябрь |  | По Договорам-подряда |

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Текущий ремонт лифта | Согласно графика лифтовой службы |  | Начальник цеха обслуживания лифтов | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования |
| 13 | Ремонт и утепление входных дверей, установка пружин, замена дверных приборов при необходимости | По результатам осмотра | Январь- Декабрь |  | По Договорам-подряда |
| 14 | Укрепление поручней на лестничных маршах | По результатам осмотра | Январь- Декабрь |  | По Договорам-подряда |
| 15 | Регулировка окон на лестнице | По результатам осмотра | Январь- Декабрь |  | По Договорам-подряда |
| 16 | Ремонт и окраска малых форм и игрового комплекса на детской площадке | По результатам осмотра | Июль- Август |  | По Договорам-подряда |
| 17 | Ремонт отмостки | По результатам осмотра | Август- Сентябрь |  | По Договорам-подряда |
| 18 | Ремонт козырька над входом | По результатам осмотра | Август- Сентябрь |  | По Договорам-подряда |
| 19 | Частичный ремонт крыльца | По результатам осмотра | Август- Сентябрь |  | По Договорам-подряда |
| 20 | Частичный ремонт и краска ограждений контейнерной площадки |  | Август | Работник по уборке придомовой территории | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | Очистка ливневых колодцев от мусора | По факту | Апрель- Октябрь | Работник по уборке придомовой территории | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 22 | Заменить замки на почтовых ящиках | По факту | Январь- Декабрь |  | По Договорам-подряда |
| 23 | Установка решётки на лестнице для ограждения доступа на технический этаж и крышу | По результатам осмотра | Август-Ноябрь |  | По Договорам-подряда |
| 24 | Оформление Паспорта готовности дома к зимнему периоду эксплуатации |  | Июль- Август | Председатель правления ТСЖ |  |

Председатель правления ТСЖ                                                     М.М. Назаренко