План подготовки жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовка теплового контура жилого фонда к эксплуатации в зимних условиях: - ремонт входных дверей. | По результатам осмотра состояния жилого фонда | Август- Сентябрь | Сантехник- Синицын А.П. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 2 | Подготовка систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и канализации жилого фонда: - ревизия и замена запорной арматуры; - необходимый текущий ремонт элеватора и воздухосборников; - прочистка внутридомовой канализации выпусков до 1-го колодца. | Согласно графика подготовки жилого фонда к работе в осенне-зимний период | Май- Сентябрь | Сантехник- Синицын А.П. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 3 | Наладка системы теплоснабжения | Согласно плана запуска | Сентябрь- Октябрь | Сантехник- Синицын А.П. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 4 | Текущий ремонт лифта | Согласно графика лифтовой службы |  | Начальник цеха облуживания лифтов | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 5 | Текущий ремонт систем электрооборудования | По результатам осмотра состояния жилого фонда |  | Электрик- Козловский А.Н. | Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов |
| 6 | Ремонт пандуса | По результатам осмотра состояния жилого фонда | Май- Июнь |  | По договору с ООО «СК Владимир-30» |
| 7 | Ремонт парапета на крыше дома | По результатам осмотра состояния жилого фонда | Август- Сентябрь |  | По договору с ООО «СК Владимир-30» |