Приложение №2-а к перечню обязательных работ
 и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества
в многоквартирном доме

Наименование работ по текущему ремонту на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения.

1. Текущий ремонт сантехнического оборудования:устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, смена прокладок, набивка сальников у водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов, прочистка кранов, устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантех приборов, смена выпусков, переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка растворов, регулировка смывного бачка с устранение утечки, укрепление расшатанного унитаза, умывальника, раковины, мойки; наладка и регулировка систем горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, запорной и регулирующей арматуры(вентелей, трехходовых кранов, кранов двойной регулировки, воздушных кранов), замена отдельных участков трубопроводов протяженностью до 2(двух) метров в одном месте.
2. Текущий ремонт электрооборудования:Производство текущего ремонта электрооборудования в подъездах домов до входа в квартиру, замена сгоревших лампочек в подъездах, замена или ремонт светильников, замена выключателей, устроийств защитного отключения, выключателей и отдельных мест проводки, ремонт распределительных щитков.