НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ДОМЕ № 21 3 КВАРТАЛА .
С 01 июля 2010по 30 июня 2011 гг

1. Замена двери мусокамеры (3 подъезд).
2. Ремонт входных дверей на чердак. (5 шт)
3. Замена двери мусокамеры. (5 подъезд)
4. Ремонт пола на первом этаже. ( 1, 2 подъезд)
5. Ремонт отмостки около мусокамеры (3 подъезд)
6. Очистка и вывоз мусора с кровли.
7. Замена разбитых стекол окон (65 шт)в местах общего пользования, мелкий ремонт оконных переплетов, замена оконных и дверных приборов.
8. Ремонт кровли из рулонных материалов (130 м2).
9. Ремонт козырьков при входе в подъезд.
10. Выпрямление и сварка поручней крылец, установка деревянных перил.
11. Ремонт опор ограждений крыши (54 шт).
12. Ремонт трубопроводов ГВ на тех.этаже (20 метров).
13. Ремонт и наладка осветительных приборов.
14. Ремонт консервация и расконсервация системы центрального отопления.
15. Обследовании квартир и составление актов (4 акта).
16. Косметический ремонт подъездов до 2-го этажа (5 подъездов).
17. Прочистка канализационных стояков.
18. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества. (работа дворника)
19. Вывоз твердых бытовых отходов.
20. Дератизация и дезинсекция.
21. Содержание и обслуживание лифтов.
22. Обслуживание газового оборудования.
23. Обкашивание придомовой территории.
24. Аварийная служба.
25. Установка датчиков (энергосберегающие светильники) на первых этажах (5 подъездов).
26. Установка рассечек на трубы (отопление).
27. Вывод трубы вентиляции на тех.этаж ( 4 подъезд.).
28. Установка выключателей в местах общего пользования(2 подъезд 8шт.; 3 подъезд 7 шт).
29. Ремонт кровли парапетов. (1 подъезд).
30. Ремонт песочниц.
31. Прочистка ливневок на крыше.
32. Замена стояков ГВС и ХВС.
33. Работы по актам выполненных работ (составлен 16 актов)
34. Установка скамеек (2 шт).
35. Ремонт входной двери (4 подъезд).
36. Ремонт мусоропровода (5 подъезд).
37. Очистка кровли от снега.
38. Замена манометра на элеваторной.