ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

За газом нужен глаз да глаз

Широкое распространение газового оборудования в быту, доступность большому кругу граждан сделали его привычным атрибутом повседневной жизни. Многие наши сограждане утратили чувство опасности при обращении с бытовыми газовыми приборами, работающими от природного газа.

Всем, кто пользуется газовыми приборами и оборудованием, газовая служба ЗАО «Радугаэнерго» и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный напоминают, что газ и газоиспользующее оборудование являются источниками повышенной опасности и требуют особого внимания. Газ в смеси с воздухом образует взрывоопасную смесь, которая при наличии открытого огня или искры взрывается, вызывая разрушения зданий и пожары.

Особую опасность представляет наличие газа в подвалах многоэтажных жилых домов. В случае наличия запаха газа в подвале следует сообщить об этом по телефону в газовую службу (04 или 3-19-08), а также в службу спасения (01) и Единую дежурно-диспетчерскую службу города (05). Путём открытия окон и дверей обеспечить его проветривание, организовать дежурство у входа в подвал, исключив попадание открытого огня в загазованную зону.

При отсутствии приточно-вытяжной вентиляции помещения и тяги в дымоходе пользоваться газовыми приборами категорически запрещается. Также категорически запрещается закрывать чем-либо решетки вентиляционных каналов.

Не допускайте к пользованию приборами малолетних детей и лиц, не прошедших инструктаж в службе газового хозяйства города, тел. 3-19-08.

Граждане, имеющие газовые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход (газовая колонка, газовый котёл), должны знать, что проверку технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов проводят специалисты Владимирского областного отделения ВДПО (тел. 32-67-77). Проверка дымоходов и вентиляционных каналов должна производиться один раз в 6 месяцев.

При неисправности газового оборудования необходимо обращаться в газовую службу города по тел. 04 или 3-19-08. Самовольный ремонт, перестановка газовых приборов и замена старых газовых приборов на новые КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Данные виды работ выполняются только специалистами газовой службы (заявку на ремонт или замену газового оборудования можно дать по тел. 3-19-08).

Помните, что при самовольной установке газовых приборов вы подвергаете опасности себя и своих близких!

Также для безопасной эксплуатации газового оборудования важное значение имеют своевременно выполненные работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО). В соответствии с «Порядком содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации», утв. приказом министра регионального развития РФ от 26.06.2009 г. №239, газовое оборудование и газопроводы подлежат обязательному техническому обслуживанию. Техническое обслуживание ВДГО выполняется только работниками газовой службы города. В случае препятствия в допуске этих работников к газоиспользующему оборудованию и газопроводам для выполнения технического обслуживания поставка газа приостанавливается!

В последнее время многие пользователи газового оборудования, для удобства пользования газовой плитой устанавливают гибкую подводку (шланги) к плитам.

Предупреждаем, что установка гибкой подводки должна производиться только специалистами газовой службы. Срок службы гибкого резинового шланга в металлической оплетке ограничен, т.к. резиновая трубка, находящаяся внутри шланга, трескается и начинает пропускать газ, что может привести к взрыву.

Представляет опасность также гибкая газовая подводка, не оснащенная диэлектрическими вставками. При этом гибкий газовый шланг не защищен от короткого замыкания. При коротком замыкании происходит разрыв шланга, что может привести к пожару или взрыву.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!   ПОМНИТЕ: ГАЗ ВЗРЫВООПАСЕН!

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный.

Газовая служба ЗАО «Радугаэнерго».