Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный

от «  21 »  ____10____ 2020 г.  № 1415

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающей организации

ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии

к работе в отопительном периоде 2020/2021 г.г.

1. Общие положения

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты жилого фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссий по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Комиссия по проведению проверки готовности теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго» (далее Комиссия №1), и комиссия по проверке потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2020-2021 г. г. (далее Комиссия №2) осуществляет:

- проверку готовности к отопительному периоду источника теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающей (теплосетевой) организации (Комиссия №1);

- проверку готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (Комиссия №2);

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами (Комиссия №2).

Оценка готовности к отопительному периоду источника теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающей (теплосетевой) организации, потребителей тепловой энергии определяется Комиссией №1 и Комиссией №2 не позднее 15 сентября.

Работа Комиссии №1 и Комиссии №2 осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Требования, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация ЗАО «Радугаэнерго» | 1 | 01.07.2020г. - 14.09.2020г. (по мере готовности объектов) | В соответствии с приложением № 4 |
| 2 | Потребители (по согласованию) | 122 |  | В соответствии с приложением № 5 |

Перечень объектов теплоснабжающей организации и перечень потребителей тепловой энергии подлежащих проверке готовности к работе в отопительном периоде 2020-2021 гг  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложения № 6 к настоящей Программе.

При проверке Комиссией №1 и Комиссией №2 проверяется документы, подтверждающие выполнение требований, установленных приложениями № 4 и 5 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.г. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающей (теплосетевой) организацией требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией №1 на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия №1 и Комиссия №2 осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки Комиссия №1 и Комиссия №2 рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии №1 и Комиссии №2 по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией №1 или Комиссией №2;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии №1 и Комиссии №2 замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе и выдается Администрацией ЗАТО г. Радужный, образовавшей Комиссию №1 и Комиссию №2, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателями комиссий в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, Комиссией №1 или Комиссией №2 проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии№1 или Комиссии №2 об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссией №1 или Комиссией №2 оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающей (теплосетевой) организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией №1 и Комиссией №2.

3.1. Теплоснабжающая  (теплосетевая) организация представляет в Администрацию ЗАТО г. Радужный информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении   № 4.

Комиссия №1 рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию ЗАТО г. Радужный информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложения № 5.

Теплоснабжающая (теплосетевая) организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией и представляют его в Комиссию №2 для рассмотрения.

Комиссия №2 рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

Приложение № 1 к Программе

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.г.

__________________________					      «____»____________ 2020г.

(место составление акта)						                        (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________2020г., утвержденной___________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________2020г. по «___»_____________ 2020г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1._____________________________________________________________________________;

2._____________________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

______________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021г.г.*

Председатель комиссии:	___________________/_______________/

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:			___________________/_______________/

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________/

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________2020г.

_______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2 к Программе

Перечень

замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности

к акту №___ от «___»____________2020г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение № 3 к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.г.

Выдан______________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.______________________________________________________________________________;

2.______________________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________№______.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4 к Программе

Требования

по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей (теплосетевой)

организации

В целях оценки готовности теплоснабжающей (теплосетевой) организации к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данной организации:

1)     наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4)    наличие нормативного запаса топлива на источнике тепловой энергии;

5)  функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6)    проведение наладки принадлежащих ей тепловых сетей;

7)    организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8)    обеспечение качества теплоносителя;

9)    организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих ей тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность системы приема и разгрузки топлива, топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающей организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органа местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей (теплосетевой) организацией;

13)   отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органом местного самоуправления;

14)   работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающей организации составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.

Приложение № 5 к Программе

Требования

по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и   индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.

Приложение № 6 к Программе

Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии подлежащих проверке готовности к работе в отопительном периоде 2020-2021 г.г.

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

| №№ п/п | Наименование потребителей | Адреса и объекты потребителей |
| --- | --- | --- |
| I. | Теплоснабжающая организация ЗАО «Радугаэнерго» | Квартал 13/13, строение 1 |
|  |  | Центральная котельная, квартал 13/20, стр.1 |
|  |  | Резервное топливное хозяйство, квартал 13/20 стр.3 |
|  |  | Центральные тепловые пункты, 3 квартал, стр.9/1; 9 квартал стр. 3/1 (согласно схемы тепловых сетей) |
|  |  | Тепловые сети (согласно Схемы теплоснабжения утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.12.2011 № 1831 ( в редакции постановления от 16.06.2020 № 685 ) |
| II. | Потребители |  |
|  | Бюджетные организации |  |
| 1. | Администрация ЗАТО г. Радужный | * Отдел ЗАГС - 1 кв-л, д. 32, пом. №№ 10-12 * Кабинент № 222 - 1кв-л., д.55 * Кабинент № 224 - 1 кв-л, д.55 ; * Кабинет № 401- 1 кв-л, д.55 |
| 2 | ГБПОУ ВО "ВТК" | * Здание- 17 квартал, д. 116, 118; * Здание столовой - 17 квартал, д.115; * Гаражные боксы №№ 1, 2, 3, 4- 17 кв-л, д.114 |
| 3 | ГБУЗ "Городская больница ЗАТО г.Радужный" | * Здание поликлиники- 9 квартал, д.2; * Стационар - 17 квартал, д.11; * Патологоанатомический корпус- 17 квартал, д.11А |
| 4 | ГБУСО ВО "Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения" | * 1 квартал, д.13, помещения №№ 1-11 |
| 5 | ГКУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный | * Помещ. №№ 106, 110, 110а, 108, 109, 112, 135 - 1 квартал, д. 55 |
| 6 | ГКУСО ВО "Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | * Филиал учреждения - г.Радужный, квартал 7/2, д.17 * 1 квартал д. 5кв. 32 |
| 7 | Департамент административных органов и общественной безопасности Владимирской области | * Кабинеты №№ 201-204, 211б, 212, 212а, 213-215, 17 квартал, дом 111 |
| 8 | МКУ "Дорожник" | * 10 квартал, д.3 (актовый зал, раздевалка) гараж * 1 квартал, д.21, помещение 74; * 3 квартал, д.25, помещение 145; * 10 квартал, теплая стоянка; * 10 кв-л, д.4, помещ.№№ 14-24 . |
| 9 | МКУ "ГКМХ" | * 3 квартал д. 9 пом. 108 |
| 10 | МКУ "УАЗ ЗАТО г.Радужный" | * Помещения в адм, здании- 1 кв-л, д. 55; * Диспетчерская служба - 9 кв-л, д. 10; * Комната водителей -9 квартал, д.4; * КПП - 17 квартал, д.8 * Гараж-17 кв-л, д.111А, боксы №№ 11, 13; * Гараж - 9 кв-л, соор. 4б, боксы №№ 1-6; * Гараж -9 кв-л, соор. 4а, боксы №№ 1-4 Комнаты для приезжих: * квартал 9, д.4, жилые помещения №№ 150-159; * квартал 9, д.8, жилые помещения №№ 907-912 * Городской архив - г.Радужный, квартал 1, д.32, помещения №№ 16-26 |
| 11 | МКУ "МФЦ" | *МФЦ - г.Радужный, квартал 1, д. 34 |
| 12 | МБУК "ЦДМ" | *Здание Цетра досуга - 1 кв-л, д. 51; |
| 13 | МБУК ПКиО | * Нежилое здание (1 кв-л, д.40А) |
| 14 | МБУК КЦ "Досуг" | * Клуб "Досуг" - 1 квартал, 40; |
| 15 | МБДОУ ЦРР- д/с № 3 | * Здание детского сада № 3 - 1 кв-л, д. 42; |
| 16 | МБДОУ ЦРР- д/с № 5 | * Здание детского сада № 5 - 3 кв-л, д. 30 |
| 17 | МБДОУ ЦРР- д/с № 6 | * Здание детского сада № 6- 9 кв-л, д.7 |
| 18 | МБОУ ДО ЦВР "Лад" | * Здание ЦВР "Лад" - 1 кв-л, д. 43 * Здание Стрелкового клуба - 1 кв-л, д. 40Б |
| 19 | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г.Радужный | * Здание МБУК "МСДЦ" - 1 кв-л, д.56 |
| 20 | МБУДО "ДШИ" | *Здание школы искусств - 1 кв-л, 39 |
| 21 | МБОУ ДОД ДЮСШ | * Спорткомплекс "Кристалл" - 9 кв-л, 3; * Здание бассейна и спортзала - 9 квартал, д.3А * Лыжная база - 3 кв-л, вагончик; * Зал греко-римской борьбы - 9 квартал, д.6, корпус 3 * Клуб "Эдельвейс" - квартал 9, д.6 |
| 22 | МБОУ СОШ № 1 | * Здание школы № 1 - 1 кв-л, д. 40 * Здание начальной школы - 1 кв-л, д.44 |
| 23 | МБОУ СОШ № 2 | * Здание школы № 2 - 1 кв-л, д. 41 |
| 24 | МО МВД России по ЗАТО г.Радужный | * Помещения в адм. здании-17 квартал, д.111, каб. №№ 111-120, №№ 201-222; * Здание ГИБДД - 17 квартал, д.112; д.117 * Нежил. помещ. отделения УУМ-9 кв-л, д.6/1, ком. 110; * Нежил. помещ. - 1 квартал, д. 43, каб. 11; * Боксы №№ 1-4 - 17 кв-л, д.111 А |
| 25 | Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Владимире Владимирской области (межрайонное) | *Пом. 117а,117,118,119,120 - 1 кв-л, д. 55 |
| 26 | Прокуратура Владимирской области | * Помещения 124, 125, 128-131 - 17 квартал, д. 111; * Гаражный бокс № 9 - 17 кв-л. д. 111 А |
| 27 | Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области | * г.Радужный, 17 квартал, д. 111, каб. № 117 |
| 28 | Управление Судебного департамента во Владимирской области | *Здание Собинского городского суда - 17 кв-л, 119 |
| 29 | ФКУ "ЦОКР" | Отдел № 3 УФК по Владимирской области: * Помещения 304, 306-309, 314 - 1 кв-л, д. 55; |
| 30 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области | * Помещения для размещения судебных приставов - 17 кв-л, д.120 * Кабинеты №№ 301-305, квартал 17, д.111 17 квартал, д117 |
| 31 | ФМБА России | * Поликлиника ( с дневным стационаром на 5 коек, г.Радужный, Владимирская область) ФГКУ "141 ВГ" МО РФ - 17 квартал, д. 11А |
| 32 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Владимирской области" | * 17 кв., д.111, помещения №№ 62-73; * 17 кв., соор. 111А, гаражный бокс № 12 |
| 33 | ФГБУ ЦЖКУ по ЗВО МО РФ | * Военный комиссариат 17 квартал, д.111 |
| 34 | ФГКУ "Специальное управление ФПС № 66 МЧС России" | *10 квартал, дом 1: |
| 35 | ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области | * г.Радужный, 17 кв-л, д.111, помещения №№ 120а, 211а |
| 36 | Филиал № 7 ГУ -Владимирского РО Фонда социального страхования Российской Федерации | * г.Радужный, 17 квартал, д.111, каб. № 118 |
|  | Прочие потребители |  |
| 37 | Акционерный банк развития предпринимательства "Владбизнесбанк" закрытое акционерное общество (сокращ.- ЗАО "Владбизнесбанк") | * Дополнительный офис ЗАО "Владбизнесбанк" в г.Радужный - 1 квартал, д. 15 * - Помещение нежилое, общ. пл. 209,0 кв.м, 1 этаж, г. Радужный, квартал 3, дом 38,38а; - Помещение нежилое, общ. пл. 85,9 кв.м, 1 этаж, г.Радужный, квартал 3, дом 38,38а; - Помещение нежилое, общая площадь 270,0 кв.м, этаж 1, 2, г. Радужный, квартал 3, дом 38,38а |
| 38 | АО "Тандер" | * Магазин "Магнит" - 3 квартал, д. 24 * Магазин "Магнит" - 1 квартал, д. 38 * Магазин "Магнит" - 3 квартал, д.35Б (помещ. 1 этажа) * Магазин "Магнит" - 1 квартал, д.22 |
| 39 | Владимирская областная коллегия адвокатов "Защита" | * Нежилое помещение № 19 (кабинет № 210) - г.Радужный, 17 квартал, д. 111 |
| 40 | ГСК-7 | * ГСК-7- 9 квартал |
| 41 | ЗАО "Трансфер" | * Производство - 16 квартал * Квартира 1, д.17, кв-л 1 |
| 42 | ЗАО "Электон" | * Офис- 17 квартал, д.150; * Производство - 17 квартал; * Мойка-шиномонтаж - 9 квартал * Магазин-кафе "Натали" - 1 квартал, д.54 |
| 43 | ООО "Фармация Октябрьского района г.Владимира" | *нежилое помещение -1 квартал д. 45 |
| 44 | МУП "АТП ЗАТО г.Радужный" | * Здание РММ - 10 квартал; * Стоянка автотранспорта (ОРСК) - 10 квартал; * Здание билетных касс - 1 квартал, д. 66/1 |
| 45 | МУП Кафе "Радужное" | * Блок обслуживания г.Радужный, квартал 9, д. 4; * г.Радужный, квартал 9, д. 4: - нежилое помещение 110 - нежилое помещение 111, 119 ; * г.Радужный, квартал 1, д.55, пом. 124. |
| 46 | МУП "ЖКХ" * | * Население · 1 кв-л, ж.д. №№ 1-12, 12А, 13-21, 23-37; · 3 кв-л, ж.д. №№ 1-9, 11-20, 21,22, 23, 25-29, 34-35, 35 А; 17А. · 9 кв-л, общежития №№ 1, 2, 3 ( дома №№ 4, 6, 8). |
|  | МУП "ЖКХ" | * Административное здание - квартал 10, д.3; * Здание ПТО (эллинг) - квартал 10, д.2; * Цех по обслуживанию лифтов - квартал 1, д. 24, кв. №№ 1,2; * - квартал 9, д.6/1; * ЖЭУ №1, ЖЭУ № 2 - квартал 1, д. 55, пом №№ 125-128, 125а, 126а, 127а, 127б; 124 * Склады - 17 квартал; * Городские бани квартал 9, д.10 |
| 47 | МУП ВКТС | * КНС-17-17 квартал * КНС-167 - 17 квартал * КНС-38- 1 квартал * КНС-49 - 9 квартал * КНС-50 - 13/13 квартал * ДНС-1 квартал (у зд. администрации) * ДНС- 9 квартал * ДНС-1 квартал (межкв. полоса) * Очистные сооружения (ОССГ-I, ОССГ-II) - 10 кв-л * КНС - квартал 7/2 |
| 48 | МУП "Городские сети" | 1 квартал, д.55 № 233 |
| 49 | ООО "Магазин № 6" ЗАТО г.Радужный с 05.04.17 | * Магазин № 6 - 1 квартал, д. 46 |
| 50 | ООО "Продукты"ЗАТО г. Радужный ( с 30.03.17) | * Магазин "Продукты" - 1 квартал, д. 45 * 2-ой этаж торгового центра-1 квартал, д. 45 * Магазин № 3 - 1 квартал, д. 29 |
| 51 | Местная религиозная организация православный Приход храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | * Малый Храм в честь Новомученников и Исповедников Российских г.Радужный * Воскресная школа 3 квартал, д.42 |
| 52 | Муниципальный фонд поддержки предпринимательства ЗАТО г. Радужный | * Помещение № 212- 1 квартал, дом 55 |
| 53 | НП "Муниципальное городское кабельное телевидение" | * Помещения ( все ) - 1 кв-л, д.13, кв.95 * Редакция - 1 квартал, дом 55, каб. 209, 204 * Телецентр - 1 кв-л, д. 43, пом. № 44-50 (ЦВР "Лад") |
| 54 | ОАО "Городской узел связи г.Радужный" | * Городской узел связи - 1 квартал, д.50; * Эллинг -17 квартал; |
| 55 | ООО "Альянс" | *Магазин "Маргаритка" - 1 кв-л, соор. 50, пом. 14 |
| 56 | ООО "БИТЕХ Р" | * Сооружение № 2 СП-13А, помещ. №№ 21-32,35-38 общ. площадью 719,4 м2 - г.Радужный, квартал 13/13, строение 4; * Адм. здание - г.Радужный, кв-л 1, д.53; * Нежилое помещение общ.площадью 164,1 м2 - г.Радужный, квартал 1, д.1; * Нежилое помещение общей площадью 116,3 м2 - г.Радужный, квартал 1, д.1 |
| 57 | ООО "Бона-Сервис" | * Дом "РУС" (офис, кафе "Источник")- 1 кв, д. 38 Б; * Гараж, склад, -1 квартал; *Маг-н "Продукты" - 1 кв-л, д. 15; *Маг-н "Былина" - 1 кв-л, д. 38 А; *Маг-н "Волна" - 3 кв-л, д.32/2; *Торговый центр "Новый Парус"- 3 кв-л, д. 32/3 |
| 58 | ООО "Владимирский стандарт" | * Продовольственный магазин - г.Радужный, квартал 3, д. 40а * Цех по пр-ву мясопродуктов и полуфабрикатов (зание компл.столовой) - квартал 13/13, соор.25; * Адм.-бытовой корпус- квартал 13/13; * Цех № 2 по производству мясных изделий - квартал 13/13, д. 22; * Склад готовой продукции- квартал 13, д.22; * Овощехранилище (столовая № 2) - квартал 13/13 |
| 59 | ООО "ДИПиК" | *17 квартал, дом 36 |
| 60 | ООО "Мастер" | *Цех деревообработки и гаражные боксы - 17 квартал |
| 61 | ООО "Омега" | * Пом. №№ 10-15 - 9 кв-л, дом 6 |
| 62 | ООО МЦ "Палитра" | * Радужный 3 квартал д. 18, нежилые помещения №№ 1-12, 14-16 |
| 63 | ООО "Радуга-Декор" | *Эллинг - 17 квартал, д.33-А |
| 64 | ООО "Радугагорэнерго" | Квартал 13/13, сооруж.1 |
| 65 | ООО "Сапфир" | Производство - 17 квартал, сооружения: № 96- теплый склад № 97- гараж № 98 -мастерские |
| 66 | ООО "Сказка" | * Магазин "Сказка" - 3 квартал, д.41 |
| 67 | ООО "Славянка" | * Швейный цех - 17 кв-л, д.115, помещ. №№ 10-17, 19, 20, 38, 39, 41, 42, 45-47 лит. "А" здания столовой * Неж. помещение площ. 292,7 м2 - кв-л 17, д.115 |
| 68 | ООО "СТЕКЛОФОРМ" | 600910, Владимирская область, г.Радужный, квартал 17, д.5 |
| 69 | ООО "Строительная фирма "Спектр" | *Офис- 1 кв-л, д.34; *Производство - 16 квартал; *Стройдвор - соор. 1, 16 квартал * Адм. здание и растворно-бетонный узел - 16 квартал |
| 70 | ООО "СтройМастер" | * Сооружения №№ 62, 63 -17 квартал |
| 71 | ООО "Фармахелп" | *Аптека № 1 - 1 квартал, дом 66/4 |
| 72 | ООО "Хозтовары" | *Магазин хозяйственный - 1 кв-л, д.47А |
| 73 | ООО "Швейник" | Радужный 17 квартал, 115 |
| 74 | ООО "Шанс" | *Закусочная "Шанс" - 1 кв-л, дом 57-В |
| 75 | ООО "ЭнергоСтрой" | * Помещения площадью 51,4 м2 -1 квартал, дом 1 * База ВКТС - квартал 17, д. 75, 76, 77 * Помещ. № 6 общ. S- 17,3 кв.м 2 этажа здания ЦДП- квартал 13/13, строение 1 |
| 76 | ООО "Юпитер" | *Магазин "Юпитер" - 1 кв-л, д. 66/2-3 площ 161,1 кв. м. |
| 77 | Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" | *Доп. офис "Отделение в г.Радужный" ф-ла ВРУ ОАО "МИнБ" + гараж - 9 кв-л, д. 11 *Доп. офис № 31/2 ф-ла ВРУ ОАО "МИнБ"- 1 кв-л, д.45 1 кв-л д.55 |
| 78 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | * Доп. офис № 8611/0095 Владимирского отделения № 8611 ПАО Сбербанк- 3 квартал, д.35 Б |
| 79 | Товарищество собственников жилья "Комфорт" | *Жилой дом № 10 в 3 квартале г. Радужного |
| 80 | Товарищество собственников недвижимости "Наш дом" | *Жилой дом № 33 в 3 квартале г. Радужного |
| 81 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" | *Здание научно-образовательного центра "Фотоника и оптоэлектроника" - 1 кв-л, д. 41-а |
| 82 | ФГУП "Почта России" | *Здание почты - 1 кв-л, д. 49, пом. 1, 3-13 |
| 83 | ФКП "ГЛП "Радуга" | * Производственные площадки ФКП "ГЛП "Радуга" квартал 13/13, соор.3 * Отдел кадров- квартал 9, д.8 |
| 84 | Фонд социальной поддержки населения | * 1 кв-л, д. 13, пом. 4-7; * Помещение - 1 кв-л, дом 45А (здан. КБО) |
| 85 | ИП Билык | *Здание магазина - квартал 1, д. 68/3 |
| 86 | Волков | *Здание аптеки- г. Радужный, 1 квартал, д. 47 |
| 87 | ИП Габриелян | *Вязальный цех - база в 17 квартале (д..92 и гаражи) |
| 88 | ИП Гаврилов | *Стоматологический кабинент- 1 квартал, д. 29, помещ. 70 |
| 89 | Гаврилов | 1 квартал дом 66/2–3 площ 51,2 кв. м. ( маг. Юпитер) |
| 90 | ИП Дерябина | * нежилые помещения № 62,62а,65,66,68,69,70 Радужный 1 квартал, д. 115 |
| 91 | Емельянова | * Вторая очередь здания ОТЦ (помещения 1-го этажа №№ 63, 63а, 63б, 63г, 63д), площадью 74,8 м2- г.Радужный, квартал 3, д. 35 Б |
| 92 | ИП Жильцова | *Парикмахерская "Кудесница" - 1 кв-л, д. 49, пом. 14-17 |
| 93 | ИП Жуков | *Мастерская по ремонту бытовой техники - 1 квартал, дом 45 А, помещ. 6 с учетом мест совм. пользования |
| 94 | ИП Захарова | *Ателье "Злата" - - 1 кв-л. д. 45-А (здание КБО), помещ. 5, 7, 8, 9, 10 с уч. мест совм.пользования |
| 95 | Каузов | *Магазин "Волна" - 1 квартал, д.47А |
| 96 | ИП Киричков | * Магазин "Каскад" отдел бытовой химии и техники - квартал 3, д. 38 |
| 97 | ИП Коваль | * Автошкола - 1 квартал, соор. 57А * Магазины- 1 кв-л, соор. 57 Б, пом. №№ 2-31 |
| 98 | ИП Крылов | * Здание овощехранилища -г. Радужный, 17 квартал, д. 113 * 17 квартал д. 22 |
| 99 | ИП Кондратьева Е. А. | *Торговый центр -3 квартал д.32/1 |
| 100 | ИП Кравченко | Радужный 1 квартал д. 45 А(КБО) |
| 101 | ИП Кувшинова | * Магазин - 1 квартал, д. 50 |
| 102 | ИП Кускова | * Нежилые помещения, Радужный 1 квартал д. 66/2-3, площ. 161,1 кв. м. |
| 103 | Лиханова Т. Н. | м-н Евросеть и Цветы 3 квартал д.35 Б, площадь 73,9 кв м |
| 104 | ИП Лашманова | * Магазин "Электроника" - 1 кв-л, д. 46-А |
| 105 | Матвеева Т. Ю. | Радужный помещение 1 квартал д. 66/2-3 площ. 241,2 кв. м (Маг Юпитер) |
| 106 | ИП Молодцов | * Здание ОТЦ (помещения 1 этажа №24 1, 13, 24, 52-62, 73-87, помещения 2 этажа №24 1-57, 61, 62, 64-67, площ. 2455,9 м2,- г.Радужный, квартал 3, д. 35-б |
| 107 | ИП Облетов | * Караул № 3 - СП-12 * Гараж караула № 3 - СП-12, квартал 13/13, соор.3 |
| 108 | ИП Орлова | *Парикмахерская "Престиж" - 1 квартал, д.45а , помещ. 23, 29, 30, 31 |
| 109 | ИП Петров | *Помещение - 1 кв-л, д. 45 А (здание КБО), пом. 21,22 |
| 110 | Письменная | *Магазин "Легенда" - г.Радужный, квартал 1, д. 45 |
| 111 | ИП Прокопенко | * Сооружения №№ 187, 188, 167 - 17 квартал |
| 112 | ИП Прокофьев | * Торговое помещение S- 37,8 м2 - 3 квартал, д. 32/1 |
| 113 | Садовников | *Нежилое помещение 71.2 м2 - 3 квартал д. 39к. 8,9,10. |
| 114 | Серёгина | 1 квартал д. 45 А (КБО) площ. 10,8 кв. м. |
| 115 | ИП Тарасова | *Мастерская по ремонту обуви - 1 кв-л, д. 45-А (здание КБО) |
| 116 | ИП Хромов | *Фотосалон - 1 кв-л, дом 45-А (здание КБО), пом. 20 с учетом мест совм. пользования |
| 117 | ИП Хигер | Магазин "Рыба" (Гермес) 3 квартал, д. 39 |
| 118 | Цымбалюк | *Магазин "Виктория"- 3 кв-л, дом 10 "А" |
| 119 | ИП Шанцев | *Мастерская по ремонту обуви - 1 кв-л, д. 45 А |
| 120 | ИП Шаповал | *Промтоварный магазин - 1 кв-л, д. 68/2 |
| 121 | ИП Шарова | * Административное здание с помещениями торгового назначения -квартал 1, д.58; * Здание- 1 квартал, д. 57Г |
| 122 | ИП Шарипов | *Здание – 9 квартал, д.12а, 12б |