Приложение к тексту изменений от «28» октября 2020г.

к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры

(единой закрытой системы теплоснабжения) на территории

ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-01-ТС

Приложение № 6

Задание и основные мероприятия на 2016 – 2040 г.г.

к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры

(единой закрытой системы теплоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

от 17.09.2015 № 2015-01-ТС

на 2016-2020 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Инвентар-ный номер объекта | Описание мероприятий по созданию и реконструкции | Предельные расходы на создание и реконструк-цию, тыс.руб. (без НДС) | Сроки создания, реконст-рукции и ввода объекта в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Помещение котельной с котлами ДКВР Помещение котельной с котлами ПТВМ Помещение котельной с котлами КВГМ Водоподогреватель паровой ПП-2-11-2 Водоподогреватель паровой ПП-2-11-2 Резервуар для технологических целей Насос 200 Д 90-400/36 Насос 200 Д 90-400/36 | 000000240 000000241 000001437 000000339 000000340 000001602 000000404 000000405 | Модернизация технологического оборудования центральной котельной (пароводяные подогреватели – 2 комп.) бак-аккумулятор, насосы декарбонизированной воды-2шт., ливневая канализация, ГГС, СТГ-3шт., зап.арматура-50шт) | 3145,518 | сентябрь 2016 г. |
| 2. | Котел водогрейный ДКВРВ-10-13-115 | 000000374 | Модернизация автоматики котла ДКВРВ-10-13-115 №2 (на основе БУК «Сигма») | 1318,780 | октябрь 2016 г. |
| 3. | Помещение котельной с котлами ДКВР Помещение котельной с котлами ПТВМ Помещение котельной с котлами КВГМ | 000000240 000000241 000001437 | Модернизация оборудования ГРП котельной КВГМ, ГРУ котельных ДКВР и ПТВМ | 447,807 | сентябрь 2016 г. |
| 4. | Тепловые сети от котельной ПТВМ до ТК1-ТК5, ТК13-1 | 000000258 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной ПТВМ до ТК-1 с применением современных теплоизоляционных материалов | 235,932 | сентябрь 2016 г. |
| 5. | Здание центрального теплового пункта КСД-2-054 (прибор КИПиА для измерения давления-контроль измерения давления) | 000000248 000000381 | Модернизация системы контроля за параметрами ЦТП-1 (приборы контроля параметров, телеметрия) | 507,574 | октябрь 2016 г. |
| 6. | Наружные тепловые сети от ТК-1-6А до ТК-1-45, ТК-1-45Б с отводами к дому №34 в 1 квартале и зданиям нежилым 1.40А и 1.40Б Наружные тепловые сети от ТК-1-А в 9 квартале до здания поликлиники Наружные тепловые сети от ТК-1-14 до ТК-1-14А с отводами к домам №№11,12А в 1 квартале и зданиям СОШ №1, СОШ №2, ЦВР Лад и д/с №3 Наружные тепловые сети от ТК-3-11 до дома №10 в 3 квартале | 000001737 000001679 000001732 000001699 | Реконструкция тепловых камер ТК-1-45, ТК-1-А, ТК-1-14А, ТК-3-11 | 181,772 | октябрь 2016 г. |
| 7. | Здание центрального теплового пункта Здание центрального теплового пункта 36 | 000000248 000000252 | Модернизация водоводяных подогревателей ЦТП-1, ЦТП-3 | 3089,404 | август 2017 г. |
| 8. | Здание центрального теплового пункта 36 Узел учета горячей воды ЦТП-3 –тепловычислитель СПТ 94201, комплект кабелей КСД-2-054 (прибор КИПиА для измерения давления-контроль измерения давления) | 000000252 000001264 000000382 | Модернизация автоматики ЦТП-3 | 2930,610 | ноябрь 2017 г. |
| 9. | Помещение котельной с котлами КВГМ Частотный преобразователь Газоанализатор Автоматическое рабочее место оператора КВГМ-50 Оборудование для частотных преобразователей: Шкаф ШУН 900-151-3 Оборудование для частотных преобразователей: Шкаф ШУН 1100-1141-3 АРМ оператора №1 КВГМ | 000001437 000001468 000000346 000000332 000001160 000001763 000001773 | Модернизация автоматики котла КВГМ-50 №7 | 2329,362 | сентябрь 2018 г. |
| 10. | Централизованная система теплоснабжения ЗАТО г.Радужный Помещение котельной с котлами ДКВР Помещение котельной с котлами ПТВМ Помещение котельной с котлами КВГМ Расходомер ДРК Расходомер ДРК Расходомер ДРК Расходомер ДРК Расходомер ДРК Расходомер ДРК | 000000240 000000241 000001437 000000616 000000617 000000618 000000619 000000620 000000621 | Модернизация системы передачи информации с узлов учета тепловой энергии центральной котельной, жилых домов, бюджетных организаций (телеметрия) (пусконаладочные работы) | 8712,214 | декабрь 2019 г. |
| 11. | Котел водогрейный ДКВРВ-10-13-115 Котел водогрейный ДКВРВ-10-13-115 | 000000374 000000375 | Модернизация газового оборудования котлов ДКВРВ-10-13-115 №№ 2, 3 (приобретение оборудования и монтаж) | 2125,824 | сентябрь 2019 г. |
| 12. | Тепловая сеть от здания котельной соор.30 до ТК1-30 | 000000254 | Реконструкция участка тепловой сети Ду 800 мм (146 м) с применением современных теплоизоляционных материалов | 1918,348 | ноябрь 2020 г. |
| 13. | Здание мазутонасосной с мазутохранилищем | 000000243 | Реконструкция, вышедшего из строя, резервуара хранения мазута № 2 | 4886,852 | ноябрь 2020 г. |

на 2021-2025 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Инвентар-ный номер объекта | Описание мероприятий по созданию и реконструкции | Предельные расходы на создание и реконструк-цию, тыс.руб. (без НДС) | Сроки создания, реконст-рукции и ввода объекта в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Помещение котельной с котлами ДКВР | 000000240 | Модернизация системы газоподачи и пусконаладочные работы котла ДКВРВ-10-13-115 № 3 | 1406,187 | ноябрь 2021 г. |
| 2. | Здание центрального теплового пункта | 000000248 | Модернизация ЦТП (замена насоса 1Д200/90 № 2) квартал 9 строение 3/1 | 427,835 | декабрь 2021 г. |
| 3. | Здание центрального теплового пункта | 000000248 | Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя № 2 в ЦТП квартал 9 строение 3/1 | 3762,663 | декабрь 2021 г. |
| 4. | Помещение котельной с котлами ПТВМ | 000000241 | Модернизация системы учета отпуска тепловой энергии в котельной ПТВМ | 379,281 | ноябрь 2021 г. |
| 5. | Тепловая сеть от здания котельной соор.30 до ТК1-30 | 000000254 | Реконструкция участка тепловой сети Ду 800мм (64 м) с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20 | 880,427 | октябрь 2021 г. |
| 6. | Помещение котельной с котлами ДКВР | 000000240 | Модернизация котельной ДКВР (замена атмосферного деаэратора ДА-50) | 1441,139 | ноябрь 2022 г. |
| 7. | Помещение котельной с котлами ПТВМ | 000000241 | Модернизация котельной ПТВМ (замена насосов подпиточной воды № 1 и № 2 типа 200Д/90 на 1КМЛ 65-200Т-У3.1) | 382,893 | ноябрь 2022 г. |
| 8. | Здание центрального теплового пункта | 000000248 | Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя № 3 в ЦТП квартал 9 строение 3/1 | 3901,881 | декабрь 2022 г. |
| 9. | Тепловая сеть от здания котельной соор.30 до ТК1-30 | 000000254 | Реконструкция участка тепловой сети Ду 800 мм (103 м) с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20 | 1477,219 | октябрь 2022 г. |
| 10. | Помещение котельной с котлами ПТВМ | 000000241 | Модернизация котельной ПТВМ (замена баков-мерников крепкого раствора соли № 1 и № 2) | 1905,401 | ноябрь 2023 г. |
| 11. | Здание центрального теплового пункта 36 | 000000252 | Модернизация ЦТП-36 (замена насоса 1Д200/90 № 2) квартал 3 строение 9/1 | 460,524 | декабрь 2023 г. |
| 12. | Здание центрального теплового пункта 36 | 000000252 | Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя № 1 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1 | 4050,152 | декабрь 2023 г. |
| 13. | Здание центрального теплового пункта 36 | 000000252 | Модернизация ЦТП-36 (замена насоса К 90/55 на 1Д200/90 № 3) квартал 3 строение 9/1 | 1216,874 | декабрь 2023 г. |
| 14. | Здание центрального теплового пункта 36 | 000000252 | Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя № 2 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1 | 4019,172 | декабрь 2024 г. |
| 15. | Здание центрального теплового пункта 36 | 000000252 | Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя № 3 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1 | 4204,058 | декабрь 2024 г. |
| 16. | Помещение котельной с котлами ДКВР | 000000240 | Модернизация котельной ДКВР (замена парового котла ДЕ-16-14 ГМ на паровой котел ДЕ-6,5-14 ГМ-О) | 7235,049 | ноябрь 2025 г. |
| 17. | Тепловая сеть от здания котельной соор.30 до ТК1-30 | 000000254 | Реконструкция участка тепловой сети Ду 800 мм (80 м) с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20 | 1267,831 | октябрь 2025 г. |

на 2026-2040 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятий по созданию и реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс центральной котельной (г.Радужный, квартал 13/20) | Реконструкция зданий и сооружений комплекса центральной котельной; Модернизация технологического оборудования центральной котельной |
| 2. | ЦТП-1 и ЦТП-3 (г.Радужный) | Реконструкция зданий ЦТП-1 и ЦТП-3; Модернизация технологического оборудования |
| 3. | Сети теплоснабжения 1 квартала г.Радужный | Замена участков сетей теплоснабжения 1 квартала, отслуживших 20 лет и более |
| 4. | Сети теплоснабжения 3 квартала г.Радужный | Замена участков сетей теплоснабжения 3 квартала, отслуживших 20 лет и более |
| 5. | Магистральные сети теплоснабжения г.Радужный | Замена участков магистральных сетей теплоснабжения, отслуживших 20 лет и более |
| 6. | Сети теплоснабжения 9,10 кварталов г.Радужный | Замена участков сетей теплоснабжения 9,10 кварталов, отслуживших 20 лет и более |
| 7. | Сети теплоснабжения 17 квартала г.Радужный | Замена участков сетей теплоснабжения 17 квартала, отслуживших 20 лет и более |
| Председатель МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный | _________________ В.А. Попов | Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» | _________________ С.А. Волков |
| Заместитель председателя по экономике, начальник ПЭО МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный | ___________ И.В. Лушникова | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Радугаэнерго» | _______________ Л.И. Васильева |