Приложение № 10 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.05.2019 №__627___

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Положение о ежегодном смотре-конкурсе на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями СНиП 3.01.09-85 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их использование в мирное время», а также «Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.

2. Смотр-конкурс проводится с целью: проверки готовности защитных сооружений гражданской обороны (далее ЗС ГО) к приему укрываемых;

- обеспечения сохранности, улучшения содержания и эксплуатации ЗС ГО;

- распространения опыта содержания и эксплуатации, лучших ЗС ГО.

3. Смотр-конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе, с 1 июня по 1 сентября 2019 года, городская комиссия проверяет состояние всех ЗС ГО города и определяет три лучших ЗС ГО города для представления на областной смотр-конкурс.

На втором этапе, с 1 сентября по 30 сентября, областная комиссия определяет лучшее ЗС ГО области.

4. Наилучшее состояние и использование ЗС ГО оценивается в 3000 баллов. При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается общая сумма баллов, снижающих оценку защитного сооружения согласно таблице баллов.

Таблица

оценок состояния защитных сооружений гражданской обороны при проведении смотра-конкурса.

| № п/п | Основные недостатки, снижающие готовность сооружений | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС |
| --- | --- | --- |
| 1. При оценке состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |  |  |
| 1.1 | Герметичность ЗС не обеспечена. Величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются) | 3000 |
| 1.2 | В защитных конструкциях (стенах, перекрытий) имеются проемы, не предусмотренные проектом | 500 |
| 1.3 | Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни, (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| 1.4 | Неисправны противовзрывные устройства (МЭС, УЭС, КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны, не покрашены | 10 (за каждое устройство) |
| 1.5 | Гермоклапаны не исправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| 1.6 | Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и другом инженерном оборудования | 5 (за каждое наименование) |
| 1.7 | Помещения ЗС влажные, имеют протечки | 30 |
| 1.8 | Планово - предупредительный ремонт сооружения не проводится. | 50 |
| 2. При оценке состояния инженерно - технического оборудования |  |  |
| 2.1 | Срок эксплуатации фильтров - поглотителей истек (свыше 20 лет). | 50 (за каждый комплект) |
| 2.2 | Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| 2.3 | Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| 2.4 | Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету. | 15 |
| 2.5 | Емкости запаса воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| 2.6 | Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| 2.7 | Дизельная электрическая станция не запускается (находится в нерабочем состоянии) | 200 |
| 2.8 | Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) | 20 (за каждый прибор) |
| 2.9 | В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапорометр, психометр, термометр) | 10 (за каждый) |
| 2.10 | В сооружении отсутствует телефонная связь | 50 |
| 3. При оценке технической и эксплуатационной документации |  |  |
| 3.1 | В защитном сооружении отсутствуют: |  |
|  | - график приведения ЗС в готовность; | 50 |
|  | - паспорт ЗС; | 20 |
|  | - журнал проверки состояния ЗС; | 10 |
|  | - правила содержания и табеля оснащения ЗС; | 10 |
|  | - план внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; | 10 (по каждой из сетей) |
|  | -правила поведения укрываемых; | 10 |
|  | - план ЗС, с указанием оборудования для сидений, лежания, путей эвакуации; | 10 |
|  | - инструкции постам по эксплуатации фильтро-вентиляционного и другого инженерного оборудования. | 10 (по каждой из сетей) |
| 4. При оценке личного состава формирования |  |  |
| 4.1 | Формирования по обслуживанию ЗС созданы с нарушением требований инструкций по эксплуатации ЗС ГО в военное время | 10 |
| 4.2 | Личный состав формирования недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению ЗС в готовность к приему укрываемых | 150 |
| 5. При оценке готовности к заполнению ЗС укрываемыми |  |  |
| 5.1 | Подходы к ЗС не расчищены, входы загромождены, пути движения укрываемых не обозначены | 100 |
| 5.2. | Ключи хранятся с нарушением установленного порядка, на дверях убежища нет надписей с указанием места хранения ключей | 300 |
| 6. При оценке эффективности использования ЗС для нужд экономики и обслуживания населения |  |  |
| 6.1 | ЗС не используется в соответствии с проектным предназначением для нужд экономики и обслуживания населения | 500 |
| 6.2 | Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗС | 100 |

4. При проверке состояния ЗС ГО учитываются требования СНиП 3.01.09-85 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их использование в мирное время», а также «Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.

5. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

6. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии, и оформляется протоколом, который подписывается членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим.

7. Решением комиссии по итогам смотра - конкурса ЗС ГО, набравшим наибольшее количество баллов, присваиваются первое, второе и третье места.

8. Итоги по проведению смотра - конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  доводятся до сведения главы администрации ЗАТО        г. Радужный Владимирской области.

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

А.И. Працонь