                                                                  Приложение к 
                                                  постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                       от 28.11.2014  № 1653
Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2015 год

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта
	Сроки проведения ремонта
	Перечень отключаемых потребителей
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Профилактический плановый ремонт


	1.
	Центральная котельная  


	Котельный агрегат ПТВМ-30М №4 В - текущий ремонт
	01.06.2015 г -30.06.2015 г
	Без отключения потребителей
	В соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонта энергооборудования на 2015 год.  Участок котельных установок 

	
	
	Котельный агрегат ПТВМ-30М №5            - текущий ремонт 
	01.04. 2015 г – 30.04.2015 г
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Котельный агрегат ДЕ4-14ГМО №1           - текущий ремонт
	02.06.2015 г -30.06.2015 г
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Котельный агрегат ДКВРВ-10/13-115 №2

- текущий ремонт
	02.03.2015 г – 31.03.2015 г
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Котельный агрегат ДКВРВ-10/13-115 №3

- текущий ремонт
	01.07.2015 – 31.07.2015 г
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Котельный агрегат ДЕ-16/14 №4П
- текущий ремонт
	03.08.2015 г – 31.08.2015 г
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Котельный агрегат КВГМ-50 №6

- текущий ремонт
	03.08.2015 г – 31.08.2015 г
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Котельный агрегат КВГМ-50 №7
- текущий ремонт
	01.07.2015 г – 31.07.2015 г 
	Без отключения потребителей  
	

	
	
	Испытание трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность
	11.05.2015 г – 27.06.2015 г 
	Без отключения потребителей
	В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению испытаний трубопроводов теплоснабжения на прочность и плотность на 2015 г

	2.
	Центральный тепловой пункт №1

(ЦТП-1)
	Плановый ремонт оборудования (полная остановка источника).

Сети горячего водоснабжения 1 квартала
	20.07.2015 г 03.08.2015 г
	Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и прозводственного назначения  
	В соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонта внутриквартальных сетей отопления и ГВС на 2015 год. Участок тепловых сетей

	3.
	Центральный тепловой пункт №3

(ЦТП-1)
	Плановый ремонт оборудования (полная остановка источника).

Сети горячего водоснабжения 3 квартала
	
	
	

	Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения


	4.
	Центральная котельная  


	Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП-1 до СК «Кристалл»
	01.07.2015 г – 01.08.2015 г
	Все жилые дома и объекты, расположенные в          1 квартале города. Отключение потребителей от горячего водоснабжения планируется совместить с периодом прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный
	В соответствии с мероприятиями программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный» на 2015 год

	
	
	Ремонт наружных магистральных сетей отопления от ТК-1а до здания городской поликлиники
	11.05.2015 г – 11.06.2015 г
	Без отключения потребителей


	

	
	
	Ремонт наружных магистральных сетей горячего водоснабжения от ТК-1-32а в сторону ж.д. №16 квартала 1, протяженностью 17 м
	20.07.2015 г – 09.08.2015 г
	Ж.д. № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27  квартала 1. Отключение потребителей от горячего водоснабжения планируется совместить с периодом прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный
	

	
	
	 
	
	
	


 Зам. главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                                   А.П. Шаров

Согласовано:

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                                   В.И. Мартынов                                                                                                                                         

