                                                                            Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от «12_» декабря 2016 г.  № _1972_

Изменения, вносимые в приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.08.2016 г. № 1148 (в редакции от 28.10.2013 г. № 1560) номенклатура и объем

резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный:

1. Раздел  9. Средства для  ликвидации аварий на системах водоснабжения и канализации дополнить пунктами 123-268 следующего содержания:
	№

п/п
	Наименование материально-технических средств
	Ед. измер.
	Кол-во

(норма-тив)
	Место хранения

	
	
	
	
	ЗАО «Радуга-энерго»

СП-20
	МУП «ЖКХ»

склад
	МУП «ВКТС»

«ОССГ»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	123
	Henco труба металлопластиковая 16х2 (в бухте 200 м)Лен
	м.
	100
	-
	100
	-

	124
	Henco труба металлопластиковая 20х2 (в бухте 100 м)
	м.
	100
	-
	100
	-

	125
	Henco труба металлопластиковая 26х3 (в бухте 50 м)
	м.
	50
	-
	50
	-

	126
	Valtec труба металлопластиковая 32х3 (в бухте 50 м)
	м.
	50
	-
	50
	-

	127
	Кронштейн для металлопластиковых труб 16
	шт.
	50
	-
	50
	-

	128
	Кронштейн для металлопластиковых труб 20
	шт.
	50
	-
	50
	-

	129
	Кронштейн для металлопластиковых труб 26
	шт.
	50
	-
	50
	-

	130
	Кронштейн для металлопластиковых труб 32
	шт.
	50
	-
	50
	-

	131
	Соединитель обжимной 16х16
	шт.
	30
	-
	30
	-

	132
	Соединитель обжимной 20х20
	шт.
	20
	-
	20
	-

	133
	Соединитель обжимной 26х26
	шт.
	40
	-
	40
	-

	134
	Соединитель обжимной 32х32
	шт.
	45
	-
	45
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	135
	Соединитель обжимной 32х26
	шт.
	20
	-
	20
	-

	136
	Соединитель обжимной 26х20
	шт.
	20
	-
	20
	-

	137
	Соединитель обжимной с НР 16х1/2
	шт.
	30
	-
	30
	-

	138
	Соединитель обжимной с НР 16х3/4
	шт.
	20
	-
	20
	-

	139
	Соединитель обжимной с НР 20х1/2
	шт.
	20
	-
	20
	-

	140
	Соединитель обжимной с НР 20х3/4
	шт.
	20
	-
	20
	-

	141
	Соединитель обжимной с НР 26х3/4
	шт.
	20
	-
	20
	-

	142
	Соединитель обжимной с НР 26х1
	шт.
	40
	-
	40
	-

	143
	Соединитель обжимной с НР 32х1
	шт.
	40
	-
	40
	-

	144
	Соединитель обжимной с ВР 16х1/2
	шт.
	30
	-
	30
	-

	145
	Соединитель обжимной с ВР 20х1/2
	шт.
	10
	-
	10
	-

	146
	Соединитель обжимной с ВР 26х3/4
	шт.
	20
	-
	20
	-

	147
	Соединитель обжимной с ВР 26х1
	шт.
	40
	-
	40
	-

	148
	Соединитель обжимной с ВР 32х1
	шт.
	40
	-
	40
	-

	149
	Соединитель обжимной с ВР 20х3/4
	шт.
	20
	-
	20
	-

	150
	Соединитель обжимной с ВР 16х3/4
	шт.
	10
	-
	10
	-

	151
	Тройник обжимной 16х16х16
	шт.
	20
	-
	20
	-

	152
	Тройник обжимной 16х20х16
	шт.
	20
	-
	20
	-

	153
	Тройник обжимной 20х20х20
	шт.
	20
	-
	20
	-

	154
	Тройник обжимной 20х16х20
	шт.
	20
	-
	20
	-

	155
	Тройник обжимной 26х16х26
	шт.
	30
	-
	30
	-

	156
	Тройник обжимной 26х20х26
	шт.
	30
	-
	30
	-

	157
	Тройник обжимной 32х20х32
	шт.
	45
	-
	45
	-

	158
	Тройник обжимной 32х32х32
	шт.
	50
	-
	50
	-

	159
	Тройник обжимной с НР 26х3/4х26
	шт.
	30
	-
	30
	-

	160
	Тройник обжимной с НР 20х3/4х20
	шт.
	20
	-
	20
	-

	161
	Тройник обжимной с НР 20х1/2х20
	шт.
	20
	-
	20
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	162
	Тройник обжимной с НР 26х1х26
	шт.
	30
	-
	30
	-

	163
	Тройник обжимной с НР 32х1х32
	шт.
	35
	-
	35
	-

	164
	Тройник обжимной с ВР 16х1/2х16
	шт.
	20
	-
	20
	-

	165
	Тройник обжимной с ВР 20х1/2х20
	шт.
	20
	-
	20
	-

	166
	Тройник обжимной с ВР 20х3/4х20
	шт.
	20
	-
	20
	-

	167
	Тройник обжимной с ВР 26х3/4х26
	шт.
	20
	-
	20
	-

	168
	Тройник обжимной с ВР 26х1х26
	шт.
	20
	-
	20
	-

	169
	Тройник обжимной с ВР 32х1х32
	шт.
	30
	-
	30
	-

	170
	Уголок обжимной 90° 16х16
	шт.
	10
	-
	10
	-

	171
	Уголок обжимной 90° 20х20
	шт.
	10
	-
	10
	-

	172
	Уголок обжимной 90° 26х26
	шт.
	30
	-
	30
	-

	173
	Уголок обжимной 90° 32х32
	шт.
	30
	-
	30
	-

	174
	Уголок обжимной с НР 16х1/2
	шт.
	10
	-
	10
	-

	175
	Уголок обжимной с НР 20х1/2
	шт.
	10
	-
	10
	-

	176
	Уголок обжимной с НР 20х3/4
	шт.
	10
	-
	10
	-

	177
	Уголок обжимной с НР 26х3/4
	шт.
	10
	-
	10
	-

	178
	Уголок обжимной с НР 26х1
	шт.
	10
	-
	10
	-

	179
	Уголок обжимной с НР 32х1
	шт.
	10
	-
	10
	-

	180
	Уголок обжимной с ВР 16х1/2
	шт.
	10
	-
	10
	-

	181
	Уголок обжимной с ВР 20х1/2
	шт.
	10
	-
	10
	-

	182
	Уголок обжимной с ВР 20х3/4
	шт.
	10
	-
	10
	-

	183
	Уголок обжимной с ВР 26х3/4
	шт.
	10
	-
	10
	-

	184
	Уголок обжимной с ВР 26х1
	шт.
	20
	-
	20
	-

	185
	Уголок обжимной с ВР 32х1
	шт.
	20
	-
	20
	-

	186
	Труба полипропиленовая с алюминием PN25 Ду20х3,4
	м.
	100
	-
	100
	-

	187
	Труба полипропиленовая с алюминием PN25 Ду25х4,2
	м.
	200
	-
	200
	-

	188
	Труба полипропиленовая с алюминием PN25 Ду32х5,4

	м.
	200
	-
	200
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	189
	Труба полипропиленовая с алюминием PN25 Ду40х6,7
	м.
	100
	-
	100
	-

	190
	Труба полипропиленовая с алюминием PN25 Ду50х8,3
	м.
	100
	-
	100
	-

	191
	Труба полипропиленовая с алюминием PN25 Ду63х10,5
	м.
	56
	-
	56
	-

	192
	Кран полипропиленовый шаровый Ду20
	шт.
	50
	-
	50
	-

	193
	Кран полипропиленовый шаровый Ду25
	шт.
	50
	-
	50
	-

	194
	Кран полипропиленовый шаровый Ду32
	шт.
	25
	-
	25
	-

	195
	Кран полипропиленовый шаровый Ду40
	шт.
	15
	-
	15
	-

	196
	Кран полипропиленовый шаровый Ду50
	шт.
	15
	-
	15
	-

	197
	Кран полипропиленовый шаровый Ду63
	шт.
	15
	-
	15
	-

	198
	Компенсатор полипропиленовый Ду25
	шт.
	10
	-
	10
	-

	199
	Компенсатор полипропиленовый Ду32
	шт.
	10
	-
	10
	-

	200
	Муфта полипропиленовая Ду20
	шт.
	30
	-
	30
	-

	201
	Муфта полипропиленовая Ду32
	шт.
	100
	-
	100
	-

	202
	Муфта полипропиленовая Ду40
	шт.
	60
	-
	60
	-

	203
	Муфта полипропиленовая Ду50
	шт.
	30
	-
	30
	-

	204
	Муфта полипропиленовая Ду63
	шт.
	30
	-
	30
	-

	205
	Муфта полипропиленовая с ВР Ду20х1/2
	шт.
	30
	-
	30
	-

	206
	Муфта полипропиленовая с ВР Ду25х1/2
	шт.
	50
	-
	50
	-

	207
	Муфта полипропиленовая с ВР Ду25х3/4
	шт.
	50
	-
	50
	-

	208
	Муфта полипропиленовая с ВР Ду32х3/4
	шт.
	60
	-
	60
	-

	209
	Муфта полипропиленовая с ВР Ду40х1 1/4
	шт.
	100
	-
	100
	-

	210
	Муфта полипропиленовая с ВР Ду32х1
	шт.
	100
	-
	100
	-

	211
	Муфта полипропиленовая с ВР Ду63х2
	шт.
	30
	-
	30
	-

	212
	Муфта полипропиленовая с НР Ду20х1/2
	шт.
	30
	-
	30
	-

	213
	Муфта полипропиленовая с НР Ду25х1/2
	шт.
	50
	-
	50
	-

	214
	Муфта полипропиленовая с НР Ду25х3/4
	шт.
	25
	-
	25
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	215
	Муфта полипропиленовая с НР Ду32х1
	шт.
	70
	-
	70
	-

	216
	Муфта полипропиленовая с НР Ду32х3/4
	шт.
	80
	-
	80
	-

	217
	Муфта полипропиленовая с НР Ду32х1
	шт.
	15
	-
	15
	-

	218
	Муфта полипропиленовая с НР Ду40х1 1/4
	шт.
	30
	-
	30
	-

	219
	Муфта разъёмная полипропиленовая с ВР Ду25х1/2
	шт.
	50
	-
	50
	-

	220
	Муфта разъёмная полипропиленовая с ВР Ду25х1
	шт.
	50
	-
	50
	-

	221
	Муфта разъёмная полипропиленовая с ВР Ду32х1
	шт.
	100
	-
	100
	-

	222
	Муфта разъёмная полипропиленовая с ВР Ду40х1 1/4
	шт.
	75
	-
	75
	-

	223
	Муфта разъёмная полипропиленовая с ВР Ду50х1 1/2
	шт.
	30
	-
	30
	-

	224
	Муфта разъёмная полипропиленовая с ВР Ду63х2
	шт.
	30
	-
	30
	-

	225
	Муфта разъёмная полипропиленовая с ВР Ду20х1/2
	шт.
	30
	-
	30
	-

	226
	Тройник полипропиленовый переходной Ду25х20х25
	шт.
	50
	-
	50
	-

	227
	Тройник полипропиленовый переходной Ду32х20х32
	шт.
	50
	-
	50
	-

	228
	Тройник полипропиленовый переходной Ду40х20х40
	шт.
	50
	-
	50
	-

	229
	Тройник полипропиленовый переходной Ду40х32х40
	шт.
	50
	-
	50
	-

	230
	Тройник полипропиленовый переходной Ду50х25х50
	шт.
	30
	-
	30
	-

	231
	Тройник полипропиленовый переходной Ду63х25х63
	шт.
	30
	-
	30
	-

	232
	Тройник полипропиленовый переходной Ду63х32х63
	шт.
	10
	-
	10
	-

	233
	Тройник полипропиленовый переходной Ду63х40х63
	шт.
	10
	-
	10
	-

	234
	Тройник полипропиленовый Ду20
	шт.
	30
	-
	30
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	235
	Тройник полипропиленовый Ду25
	шт.
	50
	-
	50
	-

	236
	Тройник полипропиленовый Ду32
	шт.
	50
	-
	50
	-

	237
	Тройник полипропиленовый Ду40
	шт.
	30
	-
	30
	-

	238
	Тройник полипропиленовый Ду50
	шт.
	25
	-
	25
	-

	239
	Тройник полипропиленовый Ду63
	шт.
	25
	-
	25
	-

	240
	Угольник полипропиленовый 90° Ду20
	шт.
	50
	-
	50
	-

	241
	Угольник полипропиленовый 90° Ду25
	шт.
	50
	-
	50
	-

	242
	Угольник полипропиленовый 90° Ду32
	шт.
	50
	-
	50
	-

	243
	Угольник полипропиленовый 90° Ду40
	шт.
	30
	-
	30
	-

	244
	Угольник полипропиленовый 90° Ду50
	шт.
	30
	-
	30
	-

	245
	Угольник полипропиленовый 90° Ду63
	шт.
	30
	-
	30
	-

	246
	Угольник полипропиленовый 45° Ду25
	шт.
	30
	-
	30
	-

	247
	Угольник полипропиленовый 45° Ду32
	шт.
	30
	-
	30
	-

	248
	Угольник полипропиленовый 45° Ду40
	шт.
	10
	-
	10
	-

	249
	Угольник полипропиленовый 45° Ду50
	шт.
	10
	-
	10
	-

	250
	Угольник полипропиленовый 45° Ду63
	шт.
	10
	-
	10
	-

	251
	Тройник полипропиленовый с ВР Ду20х1/2
	шт.
	25
	-
	25
	-

	252
	Тройник полипропиленовый с ВР Ду25х1/2
	шт.
	25
	-
	25
	-

	253
	Тройник полипропиленовый с ВР Ду25х3/4
	шт.
	25
	-
	25
	-

	254
	Тройник полипропиленовый с ВР Ду32х3/4
	шт.
	25
	-
	25
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	255
	Тройник полипропиленовый с ВР Ду32х1
	шт.
	25
	-
	25
	-

	256
	Муфта разъёмная полипропиленовая с НР Ду25х1
	шт.
	50
	-
	50
	-

	257
	Муфта разъёмная полипропиленовая с НР Ду32х1
	шт.
	50
	-
	50
	-

	258
	Муфта разъёмная полипропиленовая с НР Ду40х1 1/4
	шт.
	25
	-
	25
	-

	259
	Муфта разъёмная полипропиленовая с НР Ду50х1 1/2
	шт.
	25
	-
	25
	-

	260
	Муфта разъёмная полипропиленовая с НР Ду63х2
	шт.
	15
	-
	15
	-

	261
	Пробка полипропиленовая Ду20
	шт.
	25
	-
	25
	-

	262
	Пробка полипропиленовая Ду25
	шт.
	50
	-
	50
	-

	263
	Пробка полипропиленовая Ду32
	шт.
	50
	-
	50
	-

	264
	Пробка полипропиленовая Ду40
	шт.
	50
	-
	50
	-

	265
	Пробка полипропиленовая Ду50
	шт.
	10
	-
	10
	-

	266
	Пробка полипропиленовая Ду63
	шт.
	10
	-
	10
	-

	267
	Муфта разъёмная полипропиленовая с НР Ду25х1/2
	шт.
	50
	-
	50
	-

	268
	Муфта разъёмная полипропиленовая с НР Ду25х3/4
	шт.
	50
	-
	50
	-


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Раздел  10. Средства для  ликвидации аварий на системах электроснабжения дополнить пунктами 33-39 следующего содержания:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	


	№

п/п
	Наименование материально-технических средств
	Ед. измер.
	Кол-во

(норма-тив)
	Место хранения

	
	
	
	
	ЗАО «Радуга-энерго»

СП-20
	МУП «ВКТС»
	МУП «ЖКХ»

склад

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	33
	Авт.выключатель ВА 47-29 1р 25А С  ИЭК
	шт.
	30
	-
	-
	30

	34
	Авт.выключатель ВА 47-29 1р 16А С  ИЭК
	шт.
	6
	-
	-
	6

	35
	ВВГ 3х1,5 Кабель
	м.
	150
	-
	-
	150

	36
	ВВГ 3х2,5 Кабель
	м.
	150
	-
	-
	150

	37
	Розетка 1ОП бел с/з ХИТ
	шт.
	10
	-
	-
	10

	38
	ГВ 3 16 Провод
	м.
	200
	-
	-
	200

	39
	ГВ 3 25 бел Провод
	м.
	200
	-
	-
	200

	Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный                        А.И. Працонь


овлению администрации
