постановление

администрации

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

__26.03.2012г.___ 







№ __380___

Об обеспечении пожарной 

безопасности объектов города

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов города, повышения пожарной устойчивости жилых домов и производственных зданий в весенне-летний пожароопасный период 2012 года и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» и ст. 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций расположенных на территории ЗАТО г.Радужный всех форм собственности в срок до 01.05.2012г.:

1.1 Провести проверки противопожарного состояния объектов  жизнеобеспечения, особой важности с массовым пребыванием людей, общеобразовательных учреждений, детских комбинатов с  составлением актов проверки.

1.2 Обеспечить строгий контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на рабочих местах при проведении газо-электросварочных и пожароопасных работ, связанных с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

1.3 Обеспечить здания и сооружения первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами, провести проверки и перезарядку огнетушителей.

1.4 Провести уборку своих территорий от сгораемых материалов и мусора.

1.5 Запретить складирование пиломатериалов, устройство и установку сгораемых построек, вагончиков и т.п. в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями.

1.6 Утвердить Программу противопожарного инструктажа для газоэлектросварщиков, лиц связанных с проведением пожароопасных работ и лиц, ответственных за их проведение (приложение № 1). 

1.7 При проведении пожароопасных работ на временных местах оформлять    наряд-допуск (приложение № 2).

2. Рекомендовать начальнику ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»:

2.1 Постоянно осуществлять подготовку материалов и выступлений в средствах массовой информации (телевидение, информационный бюллетень) о соблюдении населением города мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

3. Начальнику управления образования  в срок до 30.04.2012г. организовать и провести со школьниками занятия по соблюдению мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

4. Рекомендовать директору государственного казенного общеобразовательного учреждения Владимирской области кадетской школы-интерната «Кадетский корпус» в срок до 30.04.2012г. провести с воспитанниками школы-интерната занятия по соблюдению мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

5. Председателю МКУ «Городского комитета муниципального хозяйства»:

5.1  Совместно с МУП ЖКХ, МУП ВКТС и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»комиссионно проверить в срок 08.05.2012г. с составлением соответствующих актов:

- пожарные водоемы и пожарные гидранты на территории города;

- внутренние пожарные краны в административных зданиях, учреждениях управления образования, комитета по культуре и спорту, домах повышенной этажности, общежитиях.

6. Рекомендовать директору НП «МГКТВ» регулярно освещать в средствах массовой информации материалы подготовленные ОФГПН о соблюдении мер пожарной безопасности населением города, организовать трансляцию выступлений на противопожарную тематику. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

8. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ». 

Глава администрации 






А.В. Колуков

