                                                                                                                                                                                          Приложение №1  к

                                                                                                                                                          постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                                                                                                                                       от 25.12.2014   № 1877
План

мероприятий по улучшению состояния источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2015-2017 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнители
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования
	Примечание

	1.
	Проведение ремонта наружных сетей холодного водоснабжения
	МКУ «ГКМХ»
	2015
	городской бюджет


	-*
	

	
	
	
	2016
	городской бюджет


	-*
	

	
	
	
	2017
	городской бюджет


	-*
	

	2.
	Определить  безводные районы на территории ЗАТО г. Радужный и выработать решения по обеспечению данных районов необходимым запасом воды для целей пожаротушения
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

МКУ «ГКМХ»


	До 01.09.2015г
	Финансирование не требуется


	-


	

	3.
	Содержание и проведение необходимого ремонта пожарных гидрантов 
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	постоянно
	Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго;

Городской бюджет;
	-**
	

	
	
	
	
	Городской бюджет
	по мере необходимости
	

	4.
	Проверка готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды


	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	Ежегодно 

2 раза
	Финансирование не требуется


	-
	

	5.
	Проверка подъездов к противопожарным водоемам и в случае необходимости разработка мер по ремонту подъездов к противопожарным водоемам, устройству пирсов, разворотных площадок для установки пожарного автомобиля в любое время года
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «Дорожник»
	До 01.07.2015г
	Финансирование не требуется


	-
	

	6.
	Обеспечение беспрепятственного подъезда к пожарным гидрантам
	ЗАО «Радугаэнерго»
	постоянно
	Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго
	-**
	

	
	
	
	
	
	
	


 *- финансирование мероприятия производится за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г.г.».

-** - финансирование мероприятий производится за счет тарифа на водоснабжение.
                                                                                                                                                                                                         Приложение № 2 к

                                                                                                                                                          постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                                                                                                                                                    от 25.12.2014   № 1877
Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	№ п/п
	Источник наружного противопожарного водоснабжения
	Место нахождения 
	Объем (кроме наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами)

м3
	Примечание

	
	
	
	
	

	1.
	ПГ № 1
	Квартал 9,

у здания поликлиники 
	
	


	2.
	ПГ № 2
	Квартал 9,

у здания СК «Кристалл»
	
	

	3.
	ПГ № 3
	Квартал 9,

 у КНС -49
	
	

	4.
	ПГ № 4
	Квартал 9, д. № 4
	
	

	5.
	ПГ №  5
	Квартал 9, д. №6
	
	

	6.
	ПГ № 6
	Квартал 9, д. №8
	
	

	7.
	ПГ № 7
	Квартал 1, д. №1
	
	

	8.
	ПГ № 8
	Квартал 1, д. №2
	
	

	9.
	ПГ № 9
	Квартал 1 д. №3
	
	

	10.
	ПГ № 10
	Квартал 1, д.№15
	
	

	11.
	ПГ № 11
	Квартал 1, д.№16
	
	

	12.
	ПГ № 12
	Квартал 1, д. №1
	
	

	13.
	ПГ № 13
	Квартал 1, у здания школы искусств 
	
	

	14.
	ПГ № 14
	Квартал 1, д.№13
	
	

	15.
	ПГ № 15
	Квартал 1, д.№16
	
	

	16.
	ПГ № 16
	Квартал 1, д.№36
	
	

	17.
	ПГ № 17
	Квартал 1, д. №9
	
	

	18.
	ПГ № 18
	Квартал 1, у здания средней школы №1
	
	

	19.
	ПГ № 19
	Квартал 1, д. №6
	
	

	20.
	ПГ № 20
	Квартал 1, у магазина «Хозтовары»
	
	

	21.
	ПГ № 21
	Квартал 1, д.№19
	
	

	22.
	ПГ № 22
	Квартал 1, д.№36
	
	

	
	ПГ №22а
	Квартал 1, д. №55
	
	

	23.
	ПГ № 23
	Квартал 1, д.№11
	
	

	24.
	ПГ № 24
	Квартал 1, д.№19
	
	

	25.
	ПГ № 25
	Квартал 1, у центрального рынка
	
	

	26.
	ПГ № 25а
	Квартал 1, у здания МСДЦ
	
	

	27.
	ПГ № 26
	Квартал 1, д.№35
	
	

	28.
	ПГ № 27
	Квартал 1, д.№33
	
	

	29.
	ПГ № 28
	Квартал 1, у средней школы №2
	
	

	30.
	ПГ № 29
	Квартал 1, у средней школы №2
	
	

	31.
	ПГ № 30
	Квартал 1, д.№12
	
	

	32.
	ПГ № 31
	Квартал 1, д.№33
	
	

	33.
	ПГ № 32
	Квартал 1, у средней школы №2
	
	

	34.
	ПГ № 33
	Квартал 1, у здания ЦВР «ЛАД»
	
	

	35.
	ПГ № 34
	Квартал 1, у здания ЦВР «ЛАД»
	
	

	36.
	ПГ № 35
	Квартал 1, д.№18
	
	

	37.
	ПГ № 36
	Квартал 1, д.№32
	
	

	38.
	ПГ № 37
	Квартал 1 у здания Начальной школы
	
	

	39.
	ПГ № 38
	Квартал 1, у здания Начальной школы
	
	

	40.
	ПГ № 39
	Квартал 1, д.№58
	
	

	41.
	ПГ № 39а
	Квартал 1, автошкола
	
	

	42.
	ПГ № 40
	Квартал 1, д.№31
	
	


	43.
	ПГ № 41
	Квартал 1, д.№30
	
	

	44.
	ПГ № 42
	Квартал 1, д.№25
	
	

	45.
	ПГ № 43
	Квартал 1, д.№20
	
	

	46.
	ПГ № 44
	Квартал 1, д.№29
	
	

	47.
	ПГ № 45
	Квартал 1, д.№28
	
	

	48
	ПГ № 46
	Квартал 1, д.№26
	
	

	49
	ПГ № 47
	Квартал 1, д.№23
	
	

	50.
	ПГ № 48
	Квартал 1, д.№23
	
	

	51.
	ПГ № 49
	Квартал 3, д.№22
	
	

	52.
	ПГ № 50
	Квартал 3, д.№23
	
	

	53.
	ПГ № 51
	Квартал 3, магазин «Магнит»
	
	

	54.
	ПГ № 52
	Квартал 3, д.№25
	
	

	55.
	ПГ № 53
	Квартал 3, д.№25
	
	

	56.
	ПГ № 54
	Квартал 3, д.№21
	
	

	58.
	ПГ № 55
	Квартал 3, у д/с №5
	
	

	59.
	ПГ № 56
	Квартал 3, д.№3
	
	

	60.
	ПГ № 57
	Квартал 3, д.№2
	
	

	61.
	ПГ № 58
	Квартал 3, д.№2
	
	

	62.
	ПГ № 59
	Квартал 3,д.№21
	
	

	63.
	ПГ № 60
	Квартал 3, у д/с №5
	
	

	64.
	ПГ № 61
	Квартал 3, д.№6
	
	

	65.
	ПГ № 62 
	Квартал 3, д.№35а
	
	

	66.
	ПГ № 63
	Квартал 3, д/с №5
	
	

	67.
	ПГ № 64
	Квартал 3, д.№19
	
	

	68.
	ПГ № 65
	Квартал 3, д.№20
	
	

	69.
	ПГ № 66
	Квартал 3, д.№7
	
	

	70.
	ПГ № 66а
	Квартал 3, д.№35
	
	

	71.
	ПГ № 67
	Квартал 3, д.№8
	
	

	72.
	ПГ № 68
	Квартал 3, д.№17
	
	

	73.
	ПГ № 69 
	Квартал 3, д.№11
	
	

	74.
	ПГ № 70
	Квартал 3, д.№14
	
	

	75.
	ПГ № 70а
	Квартал 3, д.№15
	
	

	76.
	ПГ № 71
	Квартал 3, д.№14
	
	

	77.
	ПГ № 72
	Квартал 3,д.№13
	
	

	78.
	ПГ № 73
	Квартал 3, д.№12
	
	

	79.
	ПГ № 73а
	Квартал 3, д.№10
	
	

	80.
	ПГ № 74
	Квартал 3, д.№16
	
	

	81.
	ПГ № 75
	Квартал 3, д.№20
	
	

	82.
	ПГ № 76
	Квартал 3, д.№17а
	
	

	83.
	ПГ № 77
	Квартал 10, у здания пожарной части ПЧ-2
	
	

	84.
	ПГ № 78
	Квартал 10, у здания пожарной части ПЧ-2
	
	

	85.
	ПГ № 79
	Квартал 1,д.№33
	
	

	86.
	ПГ № 80
	Квартал 17, у здания суда
	
	

	87.
	ПГ № 81
	 Квартал 17, у здания технологического колледжа
	
	

	88.
	ПГ №  82
	Квартал 1, у здания администрации
	
	

	89.
	ПГ № 83
	Квартал 3, д.№35
	
	

	90.
	ПГ № 84
	Квартал 3, д.№28
	
	

	91.
	ПГ № 87
	Квартал 9, д/с №6
	
	

	92.
	ПГ № 17-1 
	Квартал 17, у здания МУП ВКТС
	
	

	93.
	ПГ № 17-2
	Квартал 17, у ООО «СКиД»
	
	

	94.
	ПГ № 17-3
	Квартал 17, у ИП «Радуга-мебель»
	
	

	95.
	ПГ № 17-4
	Квартал 17, у здания ООО «Раско»
	
	

	96.
	ПГ № 17-5
	Квартал 17, у ИП «Пропан-уретан»
	
	

	97.
	ПГ № 17-6
	Квартал 17, у здания ОАО «Электон»
	
	

	98.
	ПГ № 17-7
	Квартал 17, у здания ОАО «Электон»
	
	

	99.
	ПГ № 17-8
	Квартал 17, у здания ИП «Рось»
	
	

	100.
	ПГ № 17-9
	Квартал 17, у здания ИП «МАКИЗ»
	
	

	101.
	ПГ № 17-10
	Квартал 17, у ООО «САПФИР»
	
	

	102
	ПГ №17-11
	Квартал 17, у административного здания №111
	
	

	103.
	ПГ №17-12
	Квартал 17, Горбольница
	
	

	104.
	ПГ №7/1-1
	Квартал 7/1, у коттеджа №16
	
	

	105.
	ПВ № 17-1
	17 квартал, у ООО «Монолит»
	10
	

	106.
	ПВ № 17-2
	17 квартал, у ИП «ФОРЛИНК»
	200
	

	107.
	ПВ № 17-3
	17 квартал, у ИП «Про-уретан»
	25
	

	108.
	ПВ № 17-4
	17 квартал, у здания ОАО «Электон-2»
	500
	

	109.
	ПВ №17-5
	17 квартал, АЗС «ЭЛЕКТОН»
	25
	

	110.
	ПВ №17-6
	17 квартал, АЗС «ЭЛЕКТОН-2»
	25
	

	111.
	ПВ №17-7
	17 квартал, АЗС «Рябов»
	50
	

	112.
	ПГ № 19-1
	19 квартал, у учебного корпуса Кадетского корпуса
	
	

	113.
	ПГ № 19-2
	19 квартал, у здания столовой Кадетского корпуса
	
	

	114.
	ПГ № 19-3
	19 квартал, у учебного корпуса Кадетского корпуса
	
	

	115.
	ПГ № 19-4
	19 квартал, у здания бани Кадетского корпуса
	
	

	116.
	ПВ № 19-1
	19 квартал, у здания бани Кадетского корпуса
	80
	

	117.
	ПВ №19-2
	19 квартал, у здания бани Кадетского корпуса
	80
	

	118.
	ПВ №19-3
	19 квартал, у здания бани Кадетского корпуса
	80
	

	119.
	ПГ № 13/13-1
	13/13 квартал, соор.№1 «А»
	
	

	120.
	ПГ № 13/13-2
	13/13 квартал, соор. №1
	
	

	121.
	ПГ № 13/13-3
	13/13 квартал, соор. №1
	
	

	122.
	ПГ № 13/13-4
	13/13 квартал, соор. №18 «А»
	
	

	123.
	ПГ № 13/13-5
	13/13 квартал,соор. №18 «А»
	
	

	124.
	ПГ № 13/13-8
	13/13 квартал, соор. №1
	
	

	125.
	ПГ № 13/13-9
	13/13 квартал,  соор. №1
	
	

	126.
	ПГ № 13/13-10
	13/13 квартал, соор. № 1»А»
	
	

	127.
	ПГ №13/13-11
	13/13 квартал, соор. №6 «А»
	
	

	128.
	ПГ №13а/13 -1
	13/13 квартал, Боксы
	
	

	129.
	ПГ №13а/13-2
	13а/13 квартал, Эстакада
	
	

	130.
	ПГ №13а/13-3
	13а/13 квартал, АЗС
	
	

	131.
	ПГ №13а/13-4
	13а/13 квартал, КПП
	
	

	132.
	ПГ № 13/22-1
	13/22 квартал, у КПП
	
	

	133.
	ПГ №13/22-2
	13/22 квартал, у склада
	
	

	134.
	ПГ №13/20-1
	13/20 квартал, ж/д Эстакада
	
	

	135.
	ПГ №13/20-2
	13/20 квартал, ж/д Эстакада
	
	

	136.
	ПГ № 13/20-3
	13/20 квартал , у емкости с мазутом
	
	

	137.
	ПГ № 13/20-4
	13/20 квартал, у складов
	
	

	138.
	ПГ №13/2--5
	13/20 квартал, у эллинга
	
	

	139.
	ПГ №13/20-6
	13/20 квартал, у котельной
	
	

	140.
	ПГ № 13/4-1
	13/4 квартал, соор.14
	
	

	141.
	ПГ №13/4-2
	13/4 квартал, у КПП
	
	

	142.
	ПГ №13/4-3
	13/4 квартал, у блока «Б»
	
	

	143.
	ПГ №13/4-5
	13/4 квартал, у блока «В»
	
	

	144.
	ПГ 13/4-6
	13/4 квартал у соор. 18
	
	

	145.
	ПГ №13/4-7
	13/4 квартал, соор.28
	
	

	146.
	ПГ №13/4-8
	13/4 квартал, соор. 27
	
	

	147.
	ПГ №13/4-9
	13/4 квартал, соор.29
	
	

	148.
	ПГ №13/4 -10
	13/4 квартал, соор. 25
	
	

	149.
	ПГ №13/4-11
	13/4 квартал, укрытие
	
	

	150.
	ПВ №13/24-1
	13/24 квартал, у КПП
	25
	

	151.
	ПГ № 16-1
	16 квартал, у сооружения №57
	
	

	152.
	ПГ № 16-2
	16 квартал, у сооружения №58
	
	

	153.
	ПГ № 16-3
	16 квартал, у ООО «Спектр»
	
	

	154.
	ПГ № 16-4
	16 квартал, у ООО «Спектр»
	
	

	155.
	ПГ № 16-5
	16 квартал, у ООО «Спектр»
	
	

	156.
	ПВ № 16-1
	16 квартал, у склада №1
	50
	

	157.
	ПВ № 16-2
	16 квартал, у склада №1
	50
	

	158.
	ПВ № 16-3
	16 квартал, у соор.57
	50
	

	159.
	ПВ № 16-4
	16 квартал, у соор.57
	50
	

	160.
	ПГ № 16-6
	16 квартал,в/ч 6523
	
	

	161.
	ПГ № 16-7
	16 квартал, на территории завода по переработке покрышек
	
	

	162.
	ПГ № 16-8
	
	
	

	163.
	ПГ № 16-9
	
	
	

	164.
	ПГ № 16-10
	
	
	

	165.
	ПГ № 13/4-1
	13/4 квартал, у станции УВС 3-го подъема
	
	

	166.
	ПГ №13/23-1
	Квартал 13/23, у коровника
	
	

	167.
	ПГ №13/23-2
	Квартал 13/23, у мастерских
	
	

	168.
	ПВ №13/23-1
	Квартал,13/23, пруд
	100
	

	169.
	ПВ №13/23-2
	Квартал 13/23, у коровника
	100
	

	170.
	ПВ №13/25-1
	13/25 квартал,
	100
	

	171.
	ПВ №13/25-2
	13/25 квартал
	100
	

	172.
	ПВ №13/10-1
	13/10 квартал
	100
	

	173.
	ПГ №13/12-1
	13/12 квартал, соор. КПП
	
	

	174.
	ПГ №13/12-2
	13/12 квартал, соор. 5-1, 5-2
	
	

	175.
	ПГ №13/12-3
	13/12 квартал, соор.6
	
	

	176.
	ПГ №13/12 -4
	13/12 квартал, соор.3
	
	

	177.
	ПВ №13/12-1
	13/12 квартал, соор.3,8.
	5000
	

	178.
	ПГ №13/6-1
	13/6 квартал, соор.6-2,2
	
	

	179.
	ПГ №13/6-2
	13/6 квартал, соор.2,29
	
	

	180.
	ПГ №13/6-3
	13/6 квартал, соор.12
	
	

	181.
	ПГ №13/6-4
	13/6 квартал, соор. АКДС
	
	

	182
	ПГ №13/6-5
	13/6 квартал, соор.КПП
	
	

	183.
	ПГ №13/6-6
	13/6 квартал, соор.12
	
	

	184.
	ПГ №13/8-7
	13/8 квартал, соор.3
	
	

	185.
	ПГ №13/8-8
	13/8 квартал, соор.8-2
	
	

	186.
	ПГ №13/8-9
	13/8 квартал, соор.8-1
	
	

	187.
	ПГ №13/8-10
	13/8 квартал, соор. 8-1, 8-2
	
	

	188.
	ПГ №13/8-11
	13/8 квартал, соор.29
	
	

	189.
	ПВ №13/6-1
	13/6 квартал, соор.29
	100
	

	190.
	ПВ №13/6-2
	13/6 квартал, соор.29
	100
	

	191.
	ПВ №13/6-3
	13/6 квартал, соор. 6-5
	100
	

	192.
	ПВ №13/6-4
	13/6 квартал, соор.6-6
	100
	

	193.
	ПВ №13/6-5
	13/6 квартал, соор. 6-7
	100
	


